## Sheet1
Приложение 1
№ | Наименование | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки | Место поставки
1 | Весы электронные с автономным питанием настольные для новорожденных | Пределы взвешивания Наибольший предел взвешивания (НПВ) не менее, кг15 Наименьший предел взвешивания (НмПВ)не более г 20, Время установления показаний, не более, с 2, Время непрерывной работы весов от аккумулятора, не менее, час: В1-15.3К- 56 ч В1-15.3С- 28 ч Время работы от сетевого адаптера не ограничено. Габаритные размеры, не более: весов, (длина, ширина, высота), мм - 540, 330, 105 весового устройства, (длина, ширина, высота), мм -345, 310, 55 съемной платформы, (длина, ширина, высота), мм- 540, 290, 70 Масса весов, не более, кг- 5 Потребляемая мощность, Вт, не более.- 6 | шт | 5 | 59400 | 297000 | 15 календарных дней с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильева 123
2 | Весы электронные медицинские | работа от встроенного аккумулятора до 56 часов, оперативность и наглядность результатов измерений, макс. До 200 кг. Технические характеристики: Наибольший предел взвешивания 200 кг Компенсация веса дополнительных принадлежностей 50 кг Дискретность отсчета 50 г Время измерения, не более 4 с Габаритные размеры 510×400×800 mm Macca 13.5 кг Потребляемая мощность 15 Вт | шт | 4 | 102000 | 408000 | 15 календарных дней с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильева 123
3 | Ростомер со стульчиком | Ростомер медицинский РМ с металлическим стульчиком. Шкала ростомера проградуированна в миллиметрах и позволяет измерять рост не только стоя, но и сидя.Планка деревянная. Высота2250 мм, Ширина410 мм, Длина430 мм, Вес8,5 кг. | шт | 4 | 18000 | 72000 | 15 календарных дней с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильева 123
4 | Ростомер для младенцев | Переносной коврик для измерения роста младенцев и детей младшего возраста. Диапазон измерения (ростомера): 10 – 99 см Дискретность (ростомера): 5 мм Размеры: 1,250 х 140 х 300 мм Функции: Крепления для стены необходим/возможен / Измерение в лежачем положении | шт | 5 | 26000 | 130000 | 15 календарных дней с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильева 123
|  |  |  | х | х | 907000