## Лист1
Қосымша №1
№ | Атауы | Қосымша сипаттамасы | өлшем бірлігі | Саны | Бағасы | Сомасы | Жеткізу мерзімі | Жеткізу орны
1 | Экспресс-анализатор концентрации глюкозы, холестерина и триглицеридов в капилярной крови | Портативный анализатор для количественного определения в капиллярной крови концентрации глюкозы, холестерина и триглицеридов. Прибор разработан для проведения различных анализов как в домашних условиях, так и для профилактического осмотра в медицинских организациях, при помощи простой замены полосок. Анализатор АВК Care Multi работает на тест-полосках. Диапазон измерений: Электроды глюкозы - 10-600 мг/дл (0,6-33,3 ммоль/л). Холестерин – 130-400 мг/дл (3,3 – 10,2 ммоль/л). Триглицериды – 50-500 мг/дл (0,56 – 5,6 ммоль/л). Источник питания: 2 х 3В кнопочные литиевые батареи питания, тип – CR 2032. Батарею питания можно использовать в течение одного года при условии проведения 3 измерений в день (около 1000 измерений), Литиевые батареи в комплекте (2 штуки). Размеры: - Длина – 97 мм Высота – 49 мм Ширина – 20,5 мм Температурные границы: от 10°C и до 40°C (от 50°F до 86°F) Границы влажности: Относительная влажность от 0% до 90% (без конденсации) Объем памяти: 500 показаний измерений с указанием даты и времени измерения. Интерфейс для обработки данных: Соединительный кабель Вес: 65 г (включая батарею питания) Дисплей: жидкокристаллический дисплей | шт | 5 | 29800 | 149000 | 30 күнтізбелік күн ішінде шартқа қол қойылған сәттен бастап | СҚО, Петропавл, к-сі 123 Васильева каб 7 Б
2 | Экспресс-анализаторконцентрации глюкозы в капилярной крови | АТ Care Предназначен для количественного определения концентрации глюкозы в капиллярной крови. Гематокрит в диапазоне 20-60% Диапазон измерения 20 – 600 мг/дл (1,1 - 33,3 ммоль/л) 2 х 3В кнопочные литиевые батареи питания, тип – CR 2032 в комплекте. Батарею питания можно использовать в течение одного года при условии проведения 3 измерений в день (около 1000 измерений) Размеры: Длина – 18мм Высота – 51мм Ширина – 88мм Вес: 48г (включая батарею питания) Дисплей: жидкокристаллический дисплей Границы влажности: Относительная влажность от 10% до 90% (без конденсации) Объем памяти: 300 показаний измерений с указанием даты и времени измерения. Чувствительность Минимальный измеряемый объем: 130 мг/дл Точность Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом на основе использования гексокиназы с плазмой составляет < 10%; Воспроизводимость Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,8% был получен при измерениях, проведенных в лаборатории. Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,5% был получен при измерениях, проведенных в лаборатории. Среднее время для считывания 5 секунд Температурный диапазон для использования тест-полоски 10-40 °C | шт | 2 | 5000 | 10000 | 30 күнтізбелік күн ішінде шартқа қол қойылған сәттен бастап | СҚО, Петропавл, к-сі 123 Васильева каб 7 Б
| ИТОГО |  | х | х | х | 159000