## Лист1
Қосымша №1
№ | Атауы | Қосымша сипаттамасы | өлшем бірлігі | Саны | Бағасы | Сомасы | Жеткізу мерзімі | Жеткізу орны
1 | Дозатор | Дозатор локтевой | шт | 10 | 10500 | 105000 | Шарт жасалған сәттен бастап өтінім бойынша | СҚО, Петропавл, к-сі 123 Васильева каб 7 Б
2 | Салфетки | Салфетки сухие в диспенсере 3,9 л. №160 135*360мм .40 г. | шт | 3 | 3500 | 10500 | Шарт жасалған сәттен бастап өтінім бойынша | СҚО, Петропавл, к-сі 123 Васильева каб 7 Б
3 | Экспресс-анализаторконцентрации глюкозы в капилярной крови | АТ Care Предназначен для количественного определения концентрации глюкозы в капиллярной крови. Гематокрит в диапазоне 20-60% Диапазон измерения 20 – 600 мг/дл (1,1 - 33,3 ммоль/л) 2 х 3В кнопочные литиевые батареи питания, тип – CR 2032 в комплекте. Батарею питания можно использовать в течение одного года при условии проведения 3 измерений в день (около 1000 измерений) Размеры: Длина – 18мм Высота – 51мм Ширина – 88мм Вес: 48г (включая батарею питания) Дисплей: жидкокристаллический дисплей Границы влажности: Относительная влажность от 10% до 90% (без конденсации) Объем памяти: 300 показаний измерений с указанием даты и времени измерения. Чувствительность Минимальный измеряемый объем: 130 мг/дл Точность Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом на основе использования гексокиназы с плазмой составляет < 10%; Воспроизводимость Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,8% был получен при измерениях, проведенных в лаборатории. Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,5% был получен при измерениях, проведенных в лаборатории. Среднее время для считывания 5 секунд Температурный диапазон для использования тест-полоски 10-40 °C | упак | 2 | 15000 | 30000 | Шарт жасалған сәттен бастап өтінім бойынша | СҚО, Петропавл, к-сі 123 Васильева каб 7 Б
4 | Тепловая бумага | Тепловая бумага для фетального монитора FC -700 . 216*30*16.Внутреняя сетка зелен.цвета | упак | 15 | 995 | 14925 | Шарт жасалған сәттен бастап өтінім бойынша | СҚО, Петропавл, к-сі 123 Васильева каб 7 Б
|  |  |  | х | х | 160425