## Лист1
Қосымша №1
№ | Атауы | Қосымша сипаттамасы | өлшем бірлігі | Саны | Бағасы | Сомасы | Жеткізу мерзімі | Жеткізу орны
1 | Ультрафиолетовый стационарный облучатель ОУФну (УГН-1) | Стационарный облучатель ОУФНу предназначен для групповых локализованных ультрафиолетовых облучений верхних дыхательных путей (полости носа, носоглотки, миндалин ) и полости уха (4 пациента). вВ качестве источника УФ-излучения в облучателе используются ртутно-кварцевые лампы высокого давления ДРТ-240. Поток УФлучей концентрируется с помощью тубусов, индивидуальные зеркала позволяют наблюдать за направлением потока лучей, шторки разделябт зону на 4 сектора, что удобно для пациентов.Технические характеристики: способ размещения настольный источник излучения ДРТ-240-1 мощность, Вт 1000 габаритные размеры, мм 540х500х280 масса, не более, кг 11 средний срок службы не менее (лет) 5 Комплект поставки: облучатель в собранном виде (без тубусов, кронштейнов и шторок), лампа ДРТ-240 - 1 шт., тубус для рта - 4 шт., тубус для носа - 4 шт., тубус для миндалин - 4 шт., заглушка (колпачок) на место тубуса - 4 шт., кронштейн для крепления шторок - 4 шт., шторка тканевая - 4 шт., инструкция по эксплуатации - 82-00-00РЭ, вставка плавкая (предохранитель) ВП2Б-1-6,3А - 2 шт. | шт | 1 | 465650 | 465650 | 30 күнтізбелік күн ішінде шартқа қол қойылған сәттен бастап | СҚО, Петропавл, к-сі 123 Васильева каб 7 Б
3 | ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ, малый ШВ | Используется для безопасной работы с кислотами и химическими реактивами. Столешница керамическая. Экран наклонный, стеклянный для безопасной работы. Подсветка. Вытяжной вентилятор. Гофрированный воздуховод. Выключатель света и вентиляции.Металлическая дверца с замком, открывается горизонтально и обеспечивает удобство для работающего персонала и недоступность для посторонних. Каркас выполнен из металлического и листового профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Возможна комплектация согласно пожеланиям заказчика. Подставка под шкаф..Габаритные размеры подставки: Длина: 615 мм. Ширина: 615 мм. Высота: 1 530 мм. Масса не более 52 кг, Вытяжной вентилятор 220В. | шт | 3 | 356400 | 1069200 | 30 күнтізбелік күн ішінде шартқа қол қойылған сәттен бастап | СҚО, Петропавл, к-сі 123 Васильева каб 7 Б
|  |  |  | х | х | 1534850