## Sheet1
Приложение 1
№ | Наименование | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки | Место поставки
1 | Щетка № 1 сборная для измерительной ячейки для гемотологических анализаторов | Запасная часть, щётка пластиковая для очистки измерительных трансдюсеров WBC и RBC для гематологического анализатора XP 300 | шт | 1 | 22000 | 22000 | 30 календарных дней с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильева 123
2 | Дефибриллятор PRIMEDIC DEFI-B | Дефибриллятор PRIMEDIC DEFI-B M110 представляет собой переносное устройство, работающее от аккумуляторов. Используется для ручной асинхронной дефибрилляции в машинах скорой помощи, спасательных группах МСЧ и т. д. Основное преимущество — простота и удобство использования на выезде. Технические характеристики Форма импульса – монофазный демпфированный синусоидальный; Энергетические ступени 20, 50, 100, 160, 250, 360 Дж (при импедансе 50 ОМ), выбор энергии в ручном режиме; Время накопления энергии для разряда мощностью 360 Дж – не более 7 сек; Функция автоматического сброса набранной энергии если разряд не был произведен в течение 15 сек; Готовность к проведению разряда сопровождается звуковым сигналом; Режим работы: ручной асинхронный; Пара многоразовых внешних электродов для дефибрилляции («утюги»), взрослые Æ 8 см и встроенные в них детские Æ 5 см; Индикация состояния прибора через светодиоды и акустические сигналы; Пользовательский интерфейс с простыми интуитивно понятными символами на сенсорной клавиатуре и пошаговой нумерацией действий; Питание от перезаряжаемой аккумуляторной батареи 14,4 В / 1,5 Aч, NiCd (встроенное зарядное устройство для сети 220 В); Время полной зарядки батареи 3.5 часа; 35 (+10 резервных) разрядов по 360 Дж при полностью заряженном аккумуляторе; Индикация степени зарядки аккумулятора (сигнализация при низком уровне зарядки); Функция самотестирования прибора; Размеры не более, вес не более - 40х12х48 см, 9 кг; | шт | 2 | 984900 | 1969800 | 30 календарных дней с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильева 123
3 | Оптический модуль для анализатора Reflotron Plus | Опто-механический модуль основной элемент измерительной системы апализатора Reflotron Plus (комплектующее) состоит из двух основных частей оптической и механической. Оптическая часть состоит из двух светодиодов генерирующих красное (инфракрасное) и зеленое излучение, а также светоприемника и блока обработки сигналов. Механическая часть обеспечивает передвижение оптической части между зонами измерения и ожидания. Расчитан на 50 000 измерений. В стоимость товара входят сопутствующие услуги (Доставка, выгрузка, демонтаж, монтаж, пуск) | шт | 1 | 900000 | 900000 | 30 календарных дней с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильева 123