## Лист1
Қосымша №1
№ | Атауы | Қосымша сипаттамасы | өлшем бірлігі | Саны | Бағасы | Сомасы | Жеткізу мерзімі | Жеткізу орны
1 | Щетка № 1 сборная для измерительной ячейки для гемотологических анализаторов | Запасная часть, щётка пластиковая для очистки измерительных трансдюсеров WBC и RBC для гематологического анализатора XP 300 | шт | 1 | 22000 | 22000 | 30 күнтізбелік күн ішінде шартқа қол қойылған сәттен бастап | СҚО, Петропавл, к-сі 123 Васильева
2 | Пузырь для льда | Пузырь со льдом представляет собой резиновый мешок с широким отверстием и хорошо завинчивающейся пробкой. | шт | 2 | 1230 | 2460 | 30 күнтізбелік күн ішінде шартқа қол қойылған сәттен бастап | СҚО, Петропавл, к-сі 123 Васильева
3 | Лоток полимерный почкообразный Лппо-1,75 | Имеет крышку, ручку и носик для слива. Устойчив к химической дезинфекции и стерилизации. Изготовлен из материала армлен(автоклавируемый). | шт | 3 | 1695 | 5085 | 30 күнтізбелік күн ішінде шартқа қол қойылған сәттен бастап | СҚО, Петропавл, к-сі 123 Васильева
4 | Весы электронные детские ВЭНд-01-"Малыш" | Предназначены для взвешивания детей до полутора лет массой до 15 кг. Возможность определения роста и веса, сохранение в памяти результата последнего взвешивания, вывод на дисплей индикации разности показаний веса имеющегося и ранее зафиксированного. Выборка массы тары (детских принадлежностей) из диапазона взвешивания, сигнализация при разрядке аккумулятора , при нагрузке более 15 кг. Состоят весы из корпуса и съемной платформы, на прередней панели весов расположены клавиши управления и табло индикации-жидкокристалическое с подсветкой. встроенный механический ростомер. Автономное питание от аккумулятора. нестабилизированный источник питания - 12 В 0,5 (сетевой адаптер постоянного тока от 12 до 18 В). Длина 600 мм, ширина 380 ммм, высота 200мм, цена деления 5 г, диапозон измерения роста 0,4-0,8 м, вес 3,5 кг. | шт | 5 | 118800 |  | 30 күнтізбелік күн ішінде шартқа қол қойылған сәттен бастап | СҚО, Петропавл, к-сі 123 Васильева
5 | Ростомер детский медицинский РДМ-01 "Лиза" | предназначен для измерения роста у новорожденных и детей до года.Изготовлен из пластика белого цвета с акриловым покрытием.Наибольший предел измерения роста, мм 845 Наименьший предел измерения роста, мм 90. | шт | 5 | 57500 |  | 30 күнтізбелік күн ішінде шартқа қол қойылған сәттен бастап | СҚО, Петропавл, к-сі 123 Васильева