## Лист1
Приложение №1
№ п/п | Наименование | Дополнительная характеристика | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки | Место поставки
1 | МОЧЕВАЯ КИСЛОТА | МОЧЕВАЯ КИСЛОТА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-7№012210, наличие баркода на каждом флаконе, Почечный профиль; уриказа/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент.Состав: Реагент А. Фосфат 100 ммоль/л, детергент 1.5 г/л, дихлорофенолсульфонат 4 ммоль/л, уриказа > 0.12 Ед/мл, аскорбатоксидаза >5 Ед/мл, пероксидаза > 1 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.5 ммоль/л, рН 7.8. Метрологический характеристикиПороговая чувствительность: : 0.31 мг/дл = 18.5 мкмоль/л. Пределы линейности: 25 мг/дл = 1487 мкмоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация:5.2 мг/дл = 311 мкмоль/л. Повторность (CV): 1.3 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.9 %. Средняя концентрация: 10.8 мг/дл = 643 мкмоль/л. Повторность (CV): 0.7 % Внутрилабораторный показатель (CV): 1.1 %. Моча Средняя концентрация:20.9 мг/дл = 1243 мкмоль/л. Повторность (CV): 2.5 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 3.4 %. Средняя концентрация:41.8 мг/дл = 2486 мкмоль/л . Повторность (CV): 1.9 % Внутрилабораторный показатель (CV): 2.8 %. Количество исследований-1800. Фасовка 10х60мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | уп | 2 | 62100 | 124200 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
2 | АЛЬФА-АМИЛАЗА ПРЯМАЯ | АЛЬФА-АМИЛАЗА ПРЯМАЯ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимических-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-7№012210, наличие баркода на каждом флаконе.Панкреатический профиль; этилиден блокированный субстрат, кинетика; жидкий монореагент. Состав: Реагент А. MES 50 ммоль/л, хлорид кальция 5 ммоль/л, хлорид натрия 300 ммоль/л, натрий тиоцианат 450 ммоль/л, CNP-G3 2.25 ммоль/л, pH 6.1. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 4.5 Ед/л = 0.074 мккат/л. Пределы линейности: 1300 Ед/л = 21 мккат/л. Точность: Сыворотка. Средняя концентрация 97 Ед/L = 1.61 мккат/л. Повторность (CV) - 1.0 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.5 %; Средняя концентрация: 203 Ед/л = 3.38 мккат/л. Повторность (CV) 0.5 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 0.9 %. Точность: Моча. Средняя концентрация 90 Ед/л = 1.49 мккат/л . Повторность (CV) - 2.5 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.5 %; Средняя концентрация: 180 Ед/л = 2.98 мккат/л. Повторность (CV) 1.6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.7 %. Количество исследований - 480, фасовка 8х20мл, t+2 +8 С .Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов ВА200/ВА400. | уп | 1 | 158530 | 158530 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
3 | КАЛЬЦИЙ АРСЕНАЗО | КАЛЬЦИЙ АРСЕНАЗО набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимических-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-7№012210, наличие баркода на каждом флаконе, Электролитный профиль; арсеназо III, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А. Арсеназо III 0.2 ммоль/л, имидазол 75 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 0.42 мг/дл = 0.105 ммоль/л.Пределы линейности: 18 мг/дл = 4.5 ммоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация: 10.6 мг/дл = 2.65 ммоль/л. Повторность (CV): 0.7 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.0 %. Средняя концентрация: 14.3 мг/дл = 3.57 ммоль/л. Повторность (CV): 0.7 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 0.9 %. Моча Средняя концентрация:8.40 мг/дл = 2.09 ммоль/л. Повторность (CV): 3.5 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 5.8 %. Средняя концентрация: 16.8 мг/дл = 4.18 ммоль/л. Повторность (CV): 2.3 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 4.3 %. Количество исследований-1800. Фасовка 10x 60мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | уп | 1 | 30752 | 30752 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
4 | МАГНИЙ | МАГНИЙ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-7№012210, наличие баркода на каждом флаконе. Электролитный профиль; ксилидиновый синий, конечная точка; жидкий биреагент.Состав: Реагент А. Карбонат натрия 0.1 моль/л, ЭГТА 0.1 ммоль/л, триэтаноламин 0.1 моль/л, цианид калия 7.7 ммоль/л, азид натрия 0.95 г/л. Реагент B. . Глицин 25 ммоль/л, ксилидиновый синий 0.5 ммоль/л, хлорацетамид 2.6 г/л. Метрологический характеристики: Пороговая чувствительность: 0.20 мг/дл = 0.081 ммоль/л. Пределы линейности: 4 мг/дл = 1.64 ммоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация:1.50 мг/дл = 0.61 ммоль/л. Повторность (CV): 1.6 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.9%. Средняя концентрация: 2.92 мг/дл = 1.20 ммоль/л. Повторность (CV): 0.9 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 3.1%. Моча Средняя концентрация:7.20 мг/дл = 2.94 ммоль/л. Повторность (CV): 4.1 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 5.3 %. Средняя концентрация:14.4 мг/дл = 5.88 ммоль/л. Повторность (CV): 2.0 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 3.9%. Количество исследований-450. Фасовка 2х60мл+2х15мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | уп | 1 | 15251 | 15251 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
5 | ТРИГЛИЦЕРИДЫ | ТРИГЛИЦЕРИДЫ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-7№012210, наличие баркода на каждом флаконе, Общий скрининговый профиль; глицеролфосфатоксидаза/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: PIPES 45 ммоль/л, ацетатный магния 5 ммоль/л, 4-хлорфенол 6 ммоль/л, липаза > 100 Ед/мл, глицеролкиназа > 1.5 Ед/мл, глицерол-3-фосфатоксидаза > 4 Ед/мл, пероксидаза > 0.8 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0.75 ммоль/л, АТР 0.9 ммоль/л, рН 7.0. . Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: Пороговая чувствительность: 5.99 мг/дл= 0.067 ммоль/л. Пределы линейности: 600 мг/дл= 6.78 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация 56 мг/дл= 0.63 ммоль/л. Повторность (CV) - 2.4 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 3.9 %; Средняя концентрация 115 мг/дл= 1.29 ммоль/л . Повторность (CV) -1.0 % . Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.4 %. Количество исследований - 1800. Фасовка 10x60мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | уп | 2 | 143078 | 286156 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
6 | Камера Горяева | Камера Горяева 2-х сетчатая | шт | 10 | 8000 | 80000 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
7 | Термометр | Термометр ртутный | шт | 240 | 700 | 168000 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
8 | Гель для УЗИ | Гель для УЗИ | канистра | 5 | 4000 | 20000 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
9 | Жгут | Жгут кровоостанавливающий резиновый | шт | 100 | 450 | 45000 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
10 | Стерильный воздуховод | Стерильный воздуховод №1 длина 7см | шт | 10 | 650 | 6500 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
11 | Троакары | Троакары полостные (набор 4 размера) диаметром 2,0 3,3 4,7 7,0мм Н-171 | набор | 1 | 17000 | 17000 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
12 | Кардиолипиновый антиген | Кардиолипиновый антиген.1 мл препарата содержит: кардиолипин-стандарт - 0.3 мг лецитин-стандарт - 2.7 мг, холестерин - 9 мг, этанол безводный. Раствор холин-хлорида: холин-хлорид - 700 мг, натрия хлорид, вода очищенная. Раствор; комплект: по 2 мл антигена кардиолипинового в ампуле, по 5 ампул; по 5 мл холин-хлориду во флаконе, по одному флакону; по 2 комплекта в пачке. Применяется для диагностики сифилиса для исследования активной плазмы или инактивированной сыворотки в реакции микропреципитации. Производитель Украина | уп | 5 | 20000 | 100000 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
13 | Диахим | Диахим набор для клинического анализа (метод като) | набор | 12 | 9000 | 108000 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
14 | Наконечник | Наконечник 1000мкл №1000 | уп | 5 | 6500 | 32500 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
15 | Мешок Амбу | Аппарат искусственной вентиляции легких ручной АДРМ (Мешок Амбу) для взрослых Комплектация: маска анестезиологическая, дыхательный мешок, кислородный мешок, кислородная трубка, воздуховоды; Многоразовые мешки АМБУ изготовлены из: маска анестезиологическая (силикон), дыхательный мешок (сииликон), кислородный мешок (силикон), кислородная трубка (поливинилхлорид), воздуховоды (полипропилен) кейс (полипропилен); Многоразового применения (автоклавируемый); Диапазон рабочих температур: -18 +50 С; Диапазон температур хранения: -40 +60 С; Соединитель впуска газов. | шт | 8 | 45000 | 360000 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
16 | Пробирка | Пробирка типа Фалькона объемом 50мл | шт | 500 | 80 | 40000 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
17 | Экспересс тест | Экспересс тест на ВИЧ -1, ВИЧ-2 | шт | 200 | 1100 | 220000 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
18 | Маннит | Маннит | кг | 0.05 | 120000 | 6000 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
19 | Сыворотка | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная Н01 | уп | 1 | 190000 | 190000 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
20 | Бумага для определения рН | Бумага для определения рН (0-12) 100шт/уп | уп | 2 | 2500 | 5000 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
21 | Резодент | Резодент | уп | 3 | 3500 | 10500 | По заявке с момента заключения договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
2023389