## Лист1
Приложение №1
№ п/п | Наименование | Дополнительная характеристика | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки | Место поставки
1 | Скальпель | Скальпель стерильный, однократного применения с размером лезвий 10-24 Скальпели одноразовые представляют собой лезвия скальпелей, закрепленные при помощи ультразвуковой сварки на ручки из пластика медицинского назначения с рифлёным упором для пальцев. Лезвие предохраняет прозрачный, легко сдвигаемый полиэтиленовый чехол. Лезвия скальпелей изготовлены из высококачественной нержавеющей стали марки 13С26 прочностью не менее, чем 700 HV. Толщина лезвий от 0,37 до 0,42 мм. Рельефное нанесение размера и обозначение “нержавеющая сталь” на лезвии. Противоскользящий рельеф и измерительная шкала на ручке скальпеля. Длина шкалы ручки 6 см с ценой деления 1 мм. Каждый скальпель упакован в пакетик медицинского назначения, стерилизованный гамма-облучением. | шт | 3200 | 165 | 528000 | после подписания договора в течении 15 календарных дней со дня подачи заявки | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
2 | Жут | Жут кровооставливающий венозный автоматический | шт | 30 | 1500 | 45000 | после подписания договора в течении 15 календарных дней со дня подачи заявки | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
3 | Стекло | Стекло покровное 18х18 №1000 | уп | 3 | 6500 | 19500 | после подписания договора в течении 15 календарных дней со дня подачи заявки | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
4 | Стекло | Стекло покровное 24х24 №1000 | уп | 3 | 6500 | 19500 | после подписания договора в течении 15 календарных дней со дня подачи заявки | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
5 | Стекло | Стекло покровное к камере горяева (2х сетчатое) №100 | уп | 1 | 8500 | 8500 | после подписания договора в течении 15 календарных дней со дня подачи заявки | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
6 | Спринцовка | Спринцовка №1 тип Б с твердым наконечником | шт | 15 | 1200 | 18000 | после подписания договора в течении 15 календарных дней со дня подачи заявки | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
7 | Масло | Масло имерсионное тип А100гр | фл | 10 | 2000 | 20000 | после подписания договора в течении 15 календарных дней со дня подачи заявки | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
8 | Диахим | Диахим набор для клинического анализа (метод като) | набор | 5 | 26000 | 130000 | после подписания договора в течении 15 календарных дней со дня подачи заявки | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
9 | Карандаш | Карандаш по стеклу | шт | 100 | 250 | 25000 | после подписания договора в течении 15 календарных дней со дня подачи заявки | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
10 | Рр брил криз | Набор "Рр брил криз синего окраски ретикулоцитов в крови" | уп | 1 | 16000 | 16000 | после подписания договора в течении 15 календарных дней со дня подачи заявки | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
11 | Наконечник | Наконечник универсальный для дозатора 2-200 мкл №1000 | уп | 5 | 9000 | 45000 | после подписания договора в течении 15 календарных дней со дня подачи заявки | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
12 | Наконечник | Наконечник универсальный для дозатора 01-10 мкл №1000 | уп | 1 | 5200 | 5200 | после подписания договора в течении 15 календарных дней со дня подачи заявки | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
13 | Наконечник | Наконечник универсальный для дозатора 1000 мкл №1000 | уп | 1 | 4000 | 4000 | после подписания договора в течении 15 календарных дней со дня подачи заявки | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
14 | Наконечник | Наконечник универсальный для дозатора 5мл №1000 | уп | 1 | 5000 | 5000 | после подписания договора в течении 15 календарных дней со дня подачи заявки | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
15 | Пергамент | Пергамент в листах 42х70 | кг | 21 | 3700 | 77700 | после подписания договора в течении 15 календарных дней со дня подачи заявки | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
16 | Пипетка | Пипетка мерная на 10мл полный слив | шт | 10 | 2500 | 25000 | после подписания договора в течении 15 календарных дней со дня подачи заявки | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
17 | Азур Эозин | Азур Эозин по Май-Грюнвальду | фл | 10 | 9500 | 95000 | после подписания договора в течении 15 календарных дней со дня подачи заявки | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
18 | Азур Эозин | Азур Эозин по Романовскому с буфером 1л | фл | 20 | 9500 | 190000 | после подписания договора в течении 15 календарных дней со дня подачи заявки | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
19 | Антиг | Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципиций р-р д/диагнос целей амп 2мл №10 1000 определений | уп | 60 | 10000 | 600000 | после подписания договора в течении 15 календарных дней со дня подачи заявки | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
20 | Цоликлон | Цоликлон Анти - A 10 мл | фл | 45 | 1050 | 47250 | после подписания договора в течении 15 календарных дней со дня подачи заявки | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
21 | Цоликлон | Цоликлон Анти - B 10 мл | фл | 45 | 1050 | 47250 | после подписания договора в течении 15 календарных дней со дня подачи заявки | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
22 | Цоликлон | Цоликлон Анти - D супер 10 мл | фл | 45 | 2380 | 107100 | после подписания договора в течении 15 календарных дней со дня подачи заявки | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
23 | Цоликлон | Цоликлон Анти - AВ10 мл | фл | 20 | 1610 | 32200 | после подписания договора в течении 15 календарных дней со дня подачи заявки | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
24 | Клеенка | Клеенка подкладная | м | 100 | 2000 | 200000 | после подписания договора в течении 15 календарных дней со дня подачи заявки | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123, каб 77
2310200